**Заявка ГКП на ПХВ Караталькой ЦРБ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу** |
| 1 | Шприцы 2,0 |  | шт | 20000 | 20,0 |
| 2 | Шприцы 5,0 |  | шт | 20000 | 25,0 |
| 3 | Шприцы 10,0 |  | шт | 10000 | 40,0 |
| 4 | Шприцы 20,0 |  | шт | 10000 | 50,0 |
| 5 | Бинт нестерильный 7\*14 см |  | шт | 3000 | 200,00 |
| 6 | Морфин гидрохлорид р-р д/и 1 % 1 мл №5 |  | ампул | 10 | 151,30 |
| 7 | Реланиум Диазепам р-р в/м, в/в №5 5мг/мл 2 мл |  | ампул | 200 | 130,85 |
| 8 | Промедол 2% 1,0 |  | ампул | 100 | 226,85 |
| 9 | Пульсоксиметр |  | шт | 10 | 8800,00 |
| 10 | Тест 6-мультифактор для опред. наркот. в моче |  | шт | 500 | 3000,00 |
| 11 | Контейнер для анализов 125 мл |  | шт | 2000 | 150,00 |
| 12 | Маска медицинская трехслойная |  | шт | 2000 | 15,00 |
| 13 | Тележка медицинская для перевозки больных | **Тележка предназначена для перевозки больных внутри больничного корпуса.**  **● Конструкция тележки - неразборная.**  **● Высота ложа регулируется гидроприводом.**  **● Изменение углов наклона подголовника и ложа осуществляется с помощью газовых пружин.**  **● Наличие положение "Тренделенбург" и "АнтиТренделенбург".**  **● Двухсекционное ложе выполнено из стальной сетки сечением 5 мм с ячейкой 50х50 мм.**  **● Съёмные сетки ложа.**  **● Тележка комплектуется матрацем толщиной 80 мм в съёмном чехле.**  **● Складывающиеся боковые ограждения предотвращают смещение или падение больного.**  **● Силиконовый бампер защищает тележку и стены больничного корпуса от повреждений.**  **● 4 медицинских колесах диаметром 200 мм с тормозом;**  **Боковое ограждение (2 штуки)**  **● Матрац в съёмном чехле**  **Допускаемая нагрузка на тележку, кг: 260**  **Длина, мм 2020**  **Ширина, мм 780**  **Высота ложа, мм 530-840**  **Угол наклона подголовника от 0° до 60°**  **Масса, кг 90** | шт | 3 | 2 250 000,00 |
| 14 | Матрас в съемном чехле |  | шт | 3 | 100 000,00 |
| 15 | Термоконтейнер ТМ6 |  | шт | 1 | 45 000,00 |
| 16 | Весы медицинские 150 Масса |  | шт | 1 | 353 600,00 |

**Предоставить документы по адресу: Область Жетісу Каратальский район г Уштобе ул. Момышулы 227   13.06.2023  г, до 10 часов, 00 мин. Вскрытие конверта: 13.06.2023 г. в 11:00 часов, на конверте указать номер  объявления, дату и время вскрытия.**