|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Заявка ГКП на ПХВ Каратальская ЦРБ** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Цена** | **Сумма** | **Характеристика** |
| 1 | Дилюент М-30D (20л/кан) арт.: 105-026309-00 | 10 | шт | 49 700 | 497 000 | Реагент - Изотонический разбавитель для гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа. Изотонический раствор для разведения крови. Разбавляющий раствор используется для подсчета, дифференцирования по величине клеток крови, дифференцирования WBC, определения гемоглобина на гематологических анализаторах «Mindray». Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения, указанного на канистре. Канистра по 20 литров. Содержит оригинальный штрих код «Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd», совместимый со считывателем штрих кода закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. РК-МТ-5№020821 от 08.08.2020г. |
| 2 | M-30 R Rinse 20 л арт.:105-026308-00, Mindray | 5 | шт | 56 500 | 282 500 | Реагент - Моющий раствор для гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа. Канистра по 20 литров. Содержит оригинальный штрих код «Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd», совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. Для использования в качестве моющего средства для удаления лизирующего реагента, клеточных остатков и белков крови, оставшихся в гидравлике гематологического анализатора «Mindray». Раствор для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. Специальный реагент, предназначенный для промывки трубопроводов, счетных камер при запуске, выключении, а также после каждого анализа. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. РК-МТ-5№020821 от 08.08.2020г. |
| 3 | Лизирующий реагент M-30CFL 500мл арт.: 105-026307-00 | 10 | флак | 27 800 | 278 000 | Реагент - Лизирующий раствор для гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа. Лизирующий раствор для определения Hgb, WBC и дифференцирования WBC крови на гематологических анализаторах «Mindray». Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина, при добавлении и разведении крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флаконы по 500 мл. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом «Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd», совместимым со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. РК-МТ-5№020821 от 08.08.2020г. |
| 4 | Чистящий раствор 50мл/флакон, арт: 105-000405-00, Mindray | 5 | шт | 6 500 | 32 500 | Раствор для жесткой очистки от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Универ-сальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийно-го, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для авто-матического ввода референтных параметров в память прибора. Для очистки гидравлической части гематологиче-ского анализатора при засорениях. |
| 5 | Кровь контрольная BC-3D, 3\*3,0ml(1L,1N,1H) арт: 105-003227-00, Mindray | 3 | набор | 66 300 | 198 900 | Набор контрольных растворов для гематологического анализатора ВС-3600 закрытого типа. 3 флакона по 3 мл. Для контроля точности измерения гематологического анализатора. Три флакона: 1 с низким содержанием клеток, 2 со средним содержанием клеток, 3 с высоким содержанием клеток. Производитель «Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd». Китай. Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов. Набор контрольных растворов предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах, использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из флаконов, емкостью не менее 30 мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям, указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Упаковка содержит специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы, для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. РУ РК-МТ-5№020822 от 08.2020г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предоставить документы по адресу: Область Жетісу Каратальский район г Уштобе ул. Момышулы 227 03.12.2024 г, до 10 часов, 00 мин. Вскрытие конверта: 03.12.2024 г. в 11:00 часов, на конверте указать номер объявления, дату и время вскрытия.